## ASSETS (uploadable)
model | id | hasDocument | includedIn | uniqueID | externalID | code | description | name | includes | includes | includes | includes | isFedBy.substance.CondenserWater | isFedBy.substance.ChilledWater | isFedBy.substance.ChilledWater | isFedBy.substance.ChilledWater
dtmi:com:willowinc:HVACPumpGroup;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | [6 empty] | PEG A-RCB Groupe de pompes | AXA-STO-PEG_A_RCB_001 | AXA-STO-PEG_A_RCB_002 | AXA-STO-PEG_A_RCB_003 | AXA-STO-PEG_A_RCB_004 |  | AXA-STO-GFR_A_RCB_001 | AXA-STO-GFR_A_RCB_002 | AXA-STO-GFR_A_RCB_003
dtmi:com:willowinc:HVACPumpGroup;1 | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE | [6 empty] | PEC A-RCB Groupe de pompes | AXA-STO-PEC_A_RCB_001 | AXA-STO-PEC_A_RCB_002 | AXA-STO-PEC_A_RCB_003 | AXA-STO-PEC_A_RCB_004
dtmi:com:willowinc:HVACPumpGroup;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | [6 empty] | PES A-RCB Groupe de pompes | AXA-STO-PES_A_RCB_001 | AXA-STO-PES_A_RCB_002
dtmi:com:willowinc:HVACPumpGroup;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | [6 empty] | PEG B-SS1 Groupe de pompes | AXA-STO-PEG_B_SS1_001 | AXA-STO-PEG_B_SS1_002 | AXA-STO-PEG_B_SS1_003 | AXA-STO-PEG_B_SS1_004 |  | AXA-STO-GFR_B_SS1_001 | AXA-STO-GFR_B_SS1_002 | AXA-STO-GFR_B_SS1_003
dtmi:com:willowinc:HVACPumpGroup;1 | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE | [6 empty] | PEC B-SS2 Groupe de pompes | AXA-STO-PEC_B_SS2_001 | AXA-STO-PEC_B_SS2_002 | AXA-STO-PEC_B_SS2_003 | AXA-STO-PEC_B_SS2_004
dtmi:com:willowinc:HVACPumpGroup;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | [6 empty] | PES B-SS2 Groupe de pompes | AXA-STO-PES_B_SS2_001 | AXA-STO-PES_B_SS2_002
dtmi:com:willowinc:HVACPumpGroup;1 | AXA-STO-PER_B_SS1_GROUPE | [6 empty] | PER B-SS1 Groupe de pompes | AXA-STO-PER_B_SS1_001 | AXA-STO-PER_B_SS1_002 | AXA-STO-PER_B_SS1_003 |  | AXA-STO-AERO_B_5_GROUPE
dtmi:com:willowinc:HVACPumpGroup;1 | AXA-STO-PER_A_RCB_GROUPE | [6 empty] | PER A-RCB Groupe de pompes | AXA-STO-PER_A_RCB_001 | AXA-STO-PER_A_RCB_002 | AXA-STO-PER_A_RCB_003 |  | AXA-STO-AERO_A_7_GROUPE
dtmi:com:willowinc:HVACPumpGroup;1 | AXA-STO-PEE_B_SS1_GROUPE | [6 empty] | PEE B-SS1 Groupe de pompes | AXA-STO-PEE_B_SS1_001 | AXA-STO-PEE_B_SS1_002 | AXA-STO-PEE_B_SS1_003
dtmi:com:willowinc:HVACPumpGroup;1 | AXA-STO-PEE_A_RCB_GROUPE | [6 empty] | PEE A-RCB Groupe de pompes | AXA-STO-PEE_A_RCB_001 | AXA-STO-PEE_A_RCB_002 | AXA-STO-PEE_A_RCB_003

## CAPABILITIES
model | id | uniqueID | trendID | connectorID | externalID | name | communication.protocol | communication.OPCUA.nodeID | description | unit | type | tags | trendInterval | displayPriority | hasValue | enabled | analyticsEnabled | isCapabilityOf | hostedBy | isControlledBy
dtmi:com:willowinc:EnableActuator;1 | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE_AutorisationMarche |  | A87F448C-042F-4213-87C7-2562DFA7B39A | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.AUTO_MARCHE | Autorisation Marche | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.AUTO_MARCHE | enable authorize | Bool | analog | enable,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE_PositionCommutateurAutoManu |  | F34F237D-9835-45BC-A130-C1E6DE470AF9 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.POS_COMMUT_AM | Position Commutateur Auto Manu | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.POS_COMMUT_AM | auto manual commutator position | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE_SynthèseDéfautGroupedePompes |  | 3B0FCCCF-3D5F-4D98-BDD1-648A64A3CE23 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.SYNTH_DEF_POMPES | Synthèse Défaut Groupe de Pompes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.SYNTH_DEF_POMPES | pumps general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE_Synthèsed'Alarmes |  | 29F83024-3932-4C38-AAF2-1FECD79F0AB2 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.SYNTHESE_ALARME | Synthèse d'Alarmes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.SYNTHESE_ALARME | general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:EnableActuator;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_AutorisationMarche |  | 13F1B490-319C-462E-A16A-40361AC61F94 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.AUTO_MARCHE | Autorisation Marche | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.AUTO_MARCHE | enable authorize | Bool | analog | enable,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_DéfautPréparateurECS |  | 190BFFED-A70E-4CFA-90D9-AC82BFB6C563 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.DEF_PREPA_ECS | Défaut Préparateur ECS | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.DEF_PREPA_ECS | DHW preparateur alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_DéfautSondedeTempératureDépart |  | 2B20B3AB-76AF-462A-AF8B-6C71B731194E | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.DEF_SONDE_TEMP_DEP | Défaut Sonde de Température Départ | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.DEF_SONDE_TEMP_DEP | DHW supply temperature alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_DéfautSondedeTempératureRetour |  | 4D3501DF-3F4A-4488-8DD6-58BDB8080480 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.DEF_SONDE_TEMP_RET | Défaut Sonde de Température Retour | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.DEF_SONDE_TEMP_RET | DHW return temperature alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_PositionCommutateurAutoManu |  | 1C5A2A6F-BD99-4B2F-A9A0-4A601F7088F0 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.POS_COMMUT_AM | Position Commutateur Auto Manu | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.POS_COMMUT_AM | auto manual commutator position | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_SynthèseDéfautGroupedePompes |  | B0A215A6-1624-4F38-94D7-3399DCF43956 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.SYNTH_DEF_POMPES | Synthèse Défaut Groupe de Pompes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.SYNTH_DEF_POMPES | pumps general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_Synthèsed'Alarmes |  | DFB1A6E4-FF54-4E2D-A0A6-AF4E18C12DDD | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.SYNTHESE_ALARME | Synthèse d'Alarmes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.SYNTHESE_ALARME | general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:EnableActuator;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE_AutorisationMarche |  | 8BEB5CD9-50E7-405E-84B2-EE2221F26F7E | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.AUTOR_MAR | Autorisation Marche | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.AUTOR_MAR | enable authorize | Bool | analog | enable,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE_PositionCommutateurAutoManu |  | 216B7078-F928-411D-ADAF-65C2ACD39034 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.POS_COMMUT_AM | Position Commutateur Auto Manu | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.POS_COMMUT_AM | auto manual commutator position | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE_SynthèseDéfautGroupedePompes |  | FDA09217-5A2A-4E61-B7C9-CE96C5CE1D4E | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.SYNTH_DEF_PPE | Synthèse Défaut Groupe de Pompes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.SYNTH_DEF_PPE | pumps general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE_Synthèsed'Alarmes |  | 0E2E78EF-DEC4-451B-BBFD-3BB861696281 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.SYNTHESE_ALARME | Synthèse d'Alarmes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.SYNTHESE_ALARME | general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ChilledWaterValvePositionSensor;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE_RégulationVanneEauChaude |  | 6196D5BD-0522-4096-84B6-8687F2BAFD7A | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.VAL_REGUL_VANNE_EG | Régulation Vanne Eau Chaude | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.VAL_REGUL_VANNE_EG | CHW valve position control point | % | analog | chilled,water,valve,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:ChilledWaterValvePositionSensor;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE_RégulationVanneEauChaude |  | BA7AD0B0-C054-453F-B517-024A8F24CE4F | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.VAL_REGUL_VANNE_EG | Régulation Vanne Eau Chaude | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.VAL_REGUL_VANNE_EG | CHW valve position control point | % | analog | chilled,water,valve,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_ConsigneTempératureDeltaBallon |  | 2DDA3FEE-44CD-465C-AA48-ECF5E4144238 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.CONS_DELTA_BALLON | Consigne Température Delta Ballon | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.CONS_DELTA_BALLON | DHW tank temperature difference setpoint | degC | analog | water,temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_ConsigneTempératureDeltaBallon |  | 4FA53405-5DDB-4484-9D85-0144952A9199 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.CONS_DELTA_BALLON | Consigne Température Delta Ballon | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.CONS_DELTA_BALLON | DHW tank temperature difference setpoint | degC | analog | water,temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_ConsigneTempératureBallon |  | BAC69D0F-9A9C-42D1-AF68-80DC7A3BB3BE | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.CONS_BALLON | Consigne Température Ballon | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.CONS_BALLON | DHW tank temperature setpoint | degC | analog | water,temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_ConsigneTempératureBallon |  | 4C12C4C2-EB4C-409C-9286-3FB3610C7065 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.CONS_BALLON | Consigne Température Ballon | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.CONS_BALLON | DHW tank temperature setpoint | degC | analog | water,temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:EnableActuator;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE_AutorisationMarche |  | E453AC97-3E92-4EFC-A3D9-823CBF88D10B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.AUTOR_MARCHE | Autorisation Marche | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.AUTOR_MARCHE | enable authorize | Bool | analog | enable,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE_PositionCommutateurAutoManu |  | 9A85D99A-BA1E-41D4-9BAC-199D8539A738 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.POS_COMMUT_AM | Position Commutateur Auto Manu | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.POS_COMMUT_AM | auto manual commutator position | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE_SynthèseDéfautGroupedePompes |  | 6544D151-339F-49A8-88E7-4E1D5120780B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.SYNTH_DEF_PPE | Synthèse Défaut Groupe de Pompes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.SYNTH_DEF_PPE | pumps general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE_Synthèsed'Alarmes |  | 3B34944F-B499-4184-9F74-B1C19EAD7244 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.SYNTHESE_ALARME | Synthèse d'Alarmes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.SYNTHESE_ALARME | general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:HotWaterValvePositionActuator;1 | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE_SélectionForçageRégulationVanneEauChaude |  | 2DAFF93C-65E1-4B00-9B6C-5B7F3A92BDD4 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.SEL_FORCAGE_REGUL_VANNE_EC | Sélection Forçage Régulation Vanne Eau Chaude | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.SEL_FORCAGE_REGUL_VANNE_EC | HHW valve modulation forced | % | analog | hot,water,valve,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:HotWaterValvePositionActuator;1 | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE_SélectionForçageRégulationVanneEauChaude |  | 0A2243E8-B4E0-46F7-AA26-D5DF7F8EEEF1 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.SEL_FORCAGE_REGUL_VANNE_EC | Sélection Forçage Régulation Vanne Eau Chaude | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.SEL_FORCAGE_REGUL_VANNE_EC | HHW valve modulation forced | % | analog | hot,water,valve,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:HotWaterValvePositionSensor;1 | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE_RégulationVanneEauChaude |  | 45563C66-B3C2-4328-ADE2-A0098ECC944B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.VAL_REGUL_VANNE_EC | Régulation Vanne Eau Chaude | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.VAL_REGUL_VANNE_EC | HHW valve position control point | % | analog | hot,water,valve,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:HotWaterValvePositionSensor;1 | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE_RégulationVanneEauChaude |  | 0DFAAC46-D35B-4D2B-9B1D-9C0F3852B6F8 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.VAL_REGUL_VANNE_EC | Régulation Vanne Eau Chaude | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.VAL_REGUL_VANNE_EC | HHW valve position control point | % | analog | hot,water,valve,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE_CommandePompe |  | 2AABE36D-399C-468D-9D6C-E33DCDF530EA | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.CDE_POMPE | Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.CDE_POMPE | pump start command | Bool | binary | run,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_CommandePompe |  | FDE95663-29D1-423D-88DC-6A818D493CAF | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.CDE_POMPE | Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.CDE_POMPE | pump start command | Bool | binary | run,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE_CommandePompe |  | 1AC68DDE-6EB2-4E59-8786-81BE26B37D14 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.VAL_CDE_PPE | Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.VAL_CDE_PPE | pump start command | Bool | binary | run,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE_CommandePompe |  | 651CCBDE-6A0A-4C88-BCED-FD0B95A4E84B | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.VAL_CDE_PPE | Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.VAL_CDE_PPE | pump start command | Bool | binary | run,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE_CommandePompe |  | 64E757DE-11CE-403A-A865-D241565D41D4 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.CDE_POMPE | Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.CDE_POMPE | pump start command | Bool | binary | run,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunActuator;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_CommandePompe |  | 717A5C9B-B7C9-4D24-BAAE-E3D017E7E429 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.CDE_POMPE | Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.CDE_POMPE | pump start command | Bool | binary | run,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE_SélectionForçageCommandePompe |  | F29490F0-8DE1-4A70-B9D8-4AABCAD2ACF3 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.SEL_FORCAGE_CDE_POMPE | Sélection Forçage Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.SEL_FORCAGE_CDE_POMPE | pump start command forced | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_SélectionForçageCommandePompe |  | E041DB3E-1BF2-4804-A524-096F0A5DD3A6 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.SEL_FORCAGE_CDE_POMPE | Sélection Forçage Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.SEL_FORCAGE_CDE_POMPE | pump start command forced | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE_SélectionForçageCommandePompe |  | F1B2B653-6D66-4338-9781-65AD1E50D60D | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.SEL_FORCAGE_CDE_POMPE | Sélection Forçage Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.SEL_FORCAGE_CDE_POMPE | pump start command forced | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:RunSensor;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_SélectionForçageCommandePompe |  | 15FE00AB-9552-462E-9007-C94B45B6C832 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.SEL_FORCAGE_CDE_POMPE | Sélection Forçage Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.SEL_FORCAGE_CDE_POMPE | pump start command forced | Bool | binary | run,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:PumpRunActuator;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE_SélectionForçageCommandePompe |  | 5CFD658B-8A6E-4D93-9935-3A7F3E4BE6B5 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.SEL_FORCAGE_CDE_PPE | Sélection Forçage Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.SEL_FORCAGE_CDE_PPE | pumps command forced | Bool | binary | pump,run,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:PumpRunActuator;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE_SélectionForçageCommandePompe |  | BBC3D857-CFF6-400D-9612-9D085454545A | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.SEL_FORCAGE_CDE_PPE | Sélection Forçage Commande Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.SEL_FORCAGE_CDE_PPE | pumps command forced | Bool | binary | pump,run,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:EnableActuator;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE_SélectionForçageRégulationPompe |  | 0BF93380-832C-4F2E-ADCC-EDA1D4908569 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.SEL_FORCAGE_REGUL_PPE | Sélection Forçage Régulation Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.SEL_FORCAGE_REGUL_PPE | pumps speed forced | Bool | binary | enable,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:EnableActuator;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE_SélectionForçageRégulationPompe |  | F6AB92F0-1D47-41D9-A4DF-C7711D47E8C0 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.SEL_FORCAGE_REGUL_PPE | Sélection Forçage Régulation Pompe | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.SEL_FORCAGE_REGUL_PPE | pumps speed forced | Bool | binary | enable,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_TempératureRetour |  | 08FD1941-09FC-46A0-A188-F1BAE5010DEB | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.TEMP_RET | Température Retour | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.TEMP_RET | return temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE_TempératureRetour |  | 6DE283D0-75D4-4381-92B5-589A45D9FD35 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.TEMP_RET | Température Retour | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.TEMP_RET | return temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE_TempératureRetour |  | 9085F36C-FBAB-40F3-9963-01E928E3C8A6 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.TEMP_RET | Température Retour | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.TEMP_RET | return temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_TempératureRetour |  | 05695D76-9A56-4966-B6F3-9FBC35BEE6FE | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.TEMP_RET | Température Retour | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.TEMP_RET | return temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:EnableActuator;1 | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE_AutorisationMarche |  | ECB327C5-339D-4791-94E0-6D270F483748 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.AUTO_MARCHE | Autorisation Marche | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.AUTO_MARCHE | enable authorize | Bool | analog | enable,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE_PositionCommutateurAutoManu |  | B7F3DB0B-46F9-4682-B27A-7B1767DED547 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.POS_COMMUT_AM | Position Commutateur Auto Manu | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.POS_COMMUT_AM | auto manual commutator position | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE_ConsigneTempératureDépart |  | F2A7CA8D-7BBC-4E01-9D17-F50BEF06F1FE | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.CONS_TEMP_DEP_SEC | Consigne Température Départ | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.EC_CTA_VC.CONS_TEMP_DEP_SEC | secondary water water supply temperature setpoint | degC | analog | water,temp,sp | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE_SynthèseDéfautGroupedePompes |  | E015A2E7-D60F-4DBD-B885-FAD3FCA5C9CE | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.SYNTH_DEF_POMPES | Synthèse Défaut Groupe de Pompes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.SYNTH_DEF_POMPES | pumps general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE_Synthèsed'Alarmes |  | 6D0BC40A-C6A6-4DC4-9165-D8F82ED71B56 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.SYNTHESE_ALARME | Synthèse d'Alarmes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.SYNTHESE_ALARME | general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:EnableActuator;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_AutorisationMarche |  | 8EF1D04E-9EF4-48CF-9C08-8C37937830D5 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.AUTO_MARCHE | Autorisation Marche | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.AUTO_MARCHE | enable authorize | Bool | analog | enable,cmd | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_DéfautPréparateurECS |  | B00728F8-ACD1-42B0-A4F8-9A08068E6FFC | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.DEF_PREPA_ECS | Défaut Préparateur ECS | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.DEF_PREPA_ECS | DHW preparateur alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_DéfautSondedeTempératureDépart |  | 415F81C8-AA05-46D2-9D66-989C28639585 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.DEF_SONDE_TEMP_DEP | Défaut Sonde de Température Départ | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.DEF_SONDE_TEMP_DEP | DHW supply temperature alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_DéfautSondedeTempératureRetour |  | 13552937-5E41-467F-8562-3E241587316C | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.DEF_SONDE_TEMP_RET | Défaut Sonde de Température Retour | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.DEF_SONDE_TEMP_RET | DHW return temperature alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_PositionCommutateurAutoManu |  | 330E16F7-44BE-4A9C-86AD-E11746D1AB36 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.POS_COMMUT_AM | Position Commutateur Auto Manu | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.POS_COMMUT_AM | auto manual commutator position | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_SynthèseDéfautGroupedePompes |  | 53753136-1C31-4629-BED1-689C2B440540 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.SYNTH_DEF_POMPES | Synthèse Défaut Groupe de Pompes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.SYNTH_DEF_POMPES | pumps general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:FaultSensor;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_Synthèsed'Alarmes |  | 4799C212-0980-403E-8C82-50D29D2C4CF5 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.SYNTHESE_ALARME | Synthèse d'Alarmes | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.SYNTHESE_ALARME | general alarm | Bool | binary | alarm,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE_TempératureDépart |  | 80C76D3A-8D36-4951-87AA-B139C9E09982 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.TEMP_DEP | Température Départ | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A18.ECS.TEMP_DEP | supply temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE_TempératureDépart |  | 8C0CD109-D3CC-4BE6-9797-3D92046F2841 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.TEMP_DEP | Température Départ | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.TEMP_DEP | supply temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE_TempératureDépart |  | 1D87571B-5380-4FFD-B151-D61AA37FBEFB | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.TEMP_DEP | Température Départ | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.TEMP_DEP | supply temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterTemperatureSetpoint;1 | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE_TempératureDépart |  | CCF65E6C-6559-4E25-AD69-159C3AAF3B64 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.TEMP_DEP | Température Départ | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.ECS.TEMP_DEP | supply temperature | degC | analog | water,temp,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PES_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:OnOffState;1 | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE_PrésenceTension |  | C4E1A67F-FB95-407B-B780-ECB1D603B209 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.CONS_TEMP_DEP_SEC | Présence Tension | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS2.PLB.ARM_B16.EC_CTA_VC.CONS_TEMP_DEP_SEC | secondaryLoop leaving temp sp | Bool | binary | OnOff,state | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEC_B_SS2_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterPressureSensor;1 | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE_ConsignePression |  | 539994F7-ABA1-408A-B6B5-1EB72C917CE7 | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.CONS_PR | Consigne Pression | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.A.RCB.PLB.ARM_A19.EG_CTA_VC.CONS_PR | water pressure setpoint | kPa | analog | water,pressure,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_A_RCB_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3
dtmi:com:willowinc:WaterPressureSensor;1 | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE_ConsignePression |  | B0AE7996-B8EB-4B23-ADE0-F150FC215DDF | b0e4c73c-6be2-4c07-b913-3433bc0e23c8 | ns-5;s-BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.CONS_PR | Consigne Pression | OPC UA | ns=5;s=BATIMENTS.B.SS1.PLB.ARM_B18.EG_CTA_VC.CONS_PR | water pressure setpoint | kPa | analog | water,pressure,sensor | 900 |  |  | TRUE | FALSE | AXA-STO-PEG_B_SS1_GROUPE | AXA-STO-OPC-UA-Server-3